## Форма подачи
ФОРМА ПОДАЧИ КП
на производство работ по выносу распределительной трансформаторной подстанции №5045 по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект 25 литер Т в Московский пр. д. 38, литер Г, пом. 3Н
| Наименование видов работ | Ед. изм. | Наименование организации
|  |  | КОЛ-ВО | ЦЕНА, в т.ч. НДС 20 % | СТОИМОСТЬ, в т.ч. НДС 20 %
1 | Выполнение строительно-монтажных работ:
1.1 | Оформление ордера и разрешения ГАТИ на установку ограждения стройплощадки и зоны производства работ по КЛ 6/0,4кВ | компл. |  |  | 0
1.2 | Подготовительные мероприятия, мобилизации строительной площадки |  |  |  | 0
1.3 | Строительно-монтажные работы во встроенной в пом. 3Н, Московский пр. д. 38, РТП 6/0,38 кВ (архитектурно-строительная часть) согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-АС. | компл. |  |  | 0
1.4 | Монтаж электрооборудования новой РТП 6/0,38кВ (электротехническая часть) согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-ЭТЧ | компл. |  |  | 0
1.5 | Монтаж и наладка электрооборудования новой РТП 6/0,38 кВ (разделы РЗА, телемеханизация, сигнализация, АСДУ и тп.) согласно разработанных проектов шифр: 01/2019-85-ТМ, 01/2019-85-УЭ АИИСКУЭ, 01/2019-85-РЗА | компл. |  |  | 0
1.6 | Перезаводка КЛ 6 кВ из РП 5045 в новую РТП 6/0,38 кВ согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-ЭС1 | компл. |  |  | 0
1.7 | Выполнение необходимых электроизмерительных работ новой РТП 6/0,38 кВ, КЛ 6/0,38 кВ | компл. |  |  | 0
1.8 | Выполнение демонтажных работ оборудования 6 кВ старой РТП 5045 с передачей в Центральный р-н ОАО «Ленэнерго» Кабельная сеть демонтированного электрооборудования и КЛ в соответствии с границами балансовой принадлежности | компл. |  |  | 0
1.9 | Выполнение косметического ремонта здания по адресу Московский пр. д. 38, лит. Г. |  |  |  | 0
| ИТОГО по п. 1 |  |  |  | 0
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  | 0
ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТАТЬЕ ДОГОВОРА |  |  | аванс/акты работ |  | 0/0
2 | Оказание консультационных услуг, ввод в эксплуатацию
2.1 | Получение Акта о технологическом присоединении объекта Заказчика к сетям ПАО «Ленэнерго», актов о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. | компл. |  |  | 0
2.2 | Получение Разрешения СЗУ ФСЭТАН (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию электроустановки новой РТП |  |  |  | 0
2.3 | Ввод в эксплуатацию новой РТП 6/0,38 кВ | компл. |  |  | 0
2.4 | Передача на баланс ОАО «Ленэнерго» смонтированного электрооборудования и КЛ в соответствии с границами балансовой принадлежности | компл. |  |  | 0
2.5 | Переоформление договора Заказчика с ОАО «Петербургская сбытовая компания» | компл. |  |  | 0
| ИТОГО по п. 2 |  |  |  | 0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ, включая НДС: |  |  |  | 0
Аванс• 60/30/5/5 – 1 балл • 50/40/5/5 – 2 балла • 40/50/5/5 – 3 балла • 30/60/5/5 – 4 балла • 20/70/5/5 – 5 баллов
Срок производства работ, календарные дни
Гарантийные условия
Примечания: