## Общие сведения
№ п/п | Наименование изделия Раздела проекта | Ед. измерения | Количество | Стоимость материалов (за ед. без НДС) | Стоимость работ (за ед. без НДС) | Итого стоимость материалов (без НДС) | Итого стоимость работ (без НДС) | ИТОГО (без НДС) | Примечание
Раздел 1. Монтаж Наружной тепловой сети, системы оперативного дистанционного контроля состояния изоляции трубопроводов
1 | Полный комплекс работ по монтажу тепловой сети
2 | Полный комплекс работ по монтажу системы оперативного дистанционного контроля | 1 | к-т
Итого по разделу:
Раздел 2. Восстановление благоустройства территории
1 | Полный комплекс работ по благоустройству территории (благоустройство и озеленение, дорожные работы, восстановление дорожной конструкции проезжей части, восстановление дорожной конструкции тротуара)
Итого по разделу:
Раздел 3. Прочие работы
1 | Проведение визуально-измерительного контроля (ВИК) и ультразвукового контроля (УЗК). Проведение экспертизцы промышленной безопасности
2 | Промывка, дезинфекция и гидравлические испытания трубопроводов
3 | Сбор исходных данных для получения разрешения от АО "ТГК-1" на подключение к теплоснабжению в горячей воде на ПНР по согласованным в Ростехнадзоре программе и методике ПНР и оформлением Акта ф.1, ч.1
4 | Проведение пусконаладочных работ, предъявление СЗУ Ростехнадзору с оформлением Акта ф.1, ч.2 и получением постоянного Допуска на эксплуатацию
5 | Выполнение исполнительной документации
Итого по разделу:
Всего по разделам:
[6 empty] | ИТОГО СТОИМОСТЬ: |  | 0
[6 empty] | ИТОГО С НДС 20%: |  | 0
% Авансирования:
Срок выполнения работ (дней):

## Тепловая сеть
№ п/п | Наименование изделия Раздела проекта | Ед. измерения | Количество | Стоимость материалов (за ед. без НДС) | Стоимость работ (за ед. без НДС) | Итого стоимость материалов (без НДС) | Итого стоимость работ (без НДС) | ИТОГО (без НДС) | Примечание
1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали В20 ГОСТ 8731-74 в изоляции ППУ-ПЭ с ОДК ф159х6/250-ППУ-ПЭ | м | 19.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 30732-2020, бесканально
2 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78 из стали В20 ГОСТ 8731-74 в изоляции ППУ с двумя сигнальными проводами системы ОДК в полиэтиленовой оболочке с усилением, толщина усиления 7,0 мм ф159х6/250-ППУ-ПЭ-Б | м | 18.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 30732-2020, в футляре ТУ 5768-013-70629337-2009
3 | Трубы-футляры. Изоляция ВУС конструкция №7 ГОСТ 9.602-2016. Труба стальная электросварная прямошовная ф377х6 | м | 18.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10704-2015, Ст.20 ГОСТ 1050-2013
4 | Наружная изоляция ВУС | М2 | 21.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 9.602-2016
5 | Песок природный среднезернистый Кф=5 м/сут | М3 | 26.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8736-2014
6 | ОДК. Концевой элемент тр-да с кабельным выводом из торца ф159х6,0/250 ППУ-ПЭ (I=2,2м) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | ТУ 24.20.13-015-39460723-2019
7 | ОДК. Концевой элемент тр-да без кабельного вывода ф159х6,0/250 ППУ-ПЭ | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | ТУ 24.20.13-015-39460723-2019
8 | Муфта соединительная термоусаживаемая d=159 мм | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | ТУ 22.21.29-030-39460723-2021
9 | Компоненты для заливки стыков А | кг | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Компоненты для заливки стыков В | кг | 2.88 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Дополнительная теплоизоляция в местах пересечения с электрокабелями. Плиты Пеноплэкс-35 (1,2х0,6х0,05) | шт. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5767-006-56925804-2007
12 | Лента сигнальная "Теплосеть" (ЛСТ) | м | 25.4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Гидроизолирующий напрягающий безусадочный цемент | М3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ З 56727-2015
14 | Гильза стальная ф377х6,0 L=1000 мм | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 10704-91
Итого по разделу:
Всего по разделам:
[6 empty] | ИТОГО СТОИМОСТЬ: |  | 0
[6 empty] | ИТОГО С НДС 20%: |  | 0
% Авансирования:
Срок выполнения работ (дней):

## Работы по Благоустройству
ФОРМА ПОДАЧИ КП
на производство работ по восстановлению благоустройства на ул. Клинский пр., д.25
Объект: «Многоквартирный жилой комплекс “Олимпия”» по адресу: г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Наименование организации
|  |  | КОЛ-ВО | ЦЕНА, в т.ч. НДС 20 % | СТОИМОСТЬ, в т.ч. НДС 20 %
1 | Демонтаж существующего асфальтового покрытия в границах траншеи т/с
| Проезжая часть δ=0,16м | м2/м3/т | 10,0/1,6/3,52
| Тротуар δ=0,08м | м2/м3/т | 3,0/0,24/0,53
2 | Фрезерование верхнего слоя асфальтового покрытия:
| Проезжая часть δ=0,05м | м2/м3/т | 38,0/1,9/4,18
| Тротуар δ=0,04м | м2/м3/т | 15,0/0,6/1,32
3 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 | м.п | 17
4 | Демонтаж гранитного бортового камня ГП-1 | м.п | 18
5 | Разборка плитки бетонной типа "Брусчатка" | м2 | 33
6 | Погрузка в автосамосвалы и вывоз асфальтового лома автотранспортом на полигон ТБО на расстояние до 50км | м3/т | 4,34/9,55
7 | Срезка газонного слоя с вывозом на полигон для дальнейшей переработки и использования, в том числе: | м2/м3 | 32,0/5,25
| в зоне траншеи т/сети (h=0,15м) | м³/т | 1,95/2,73
| вне траншеи т/сети (h=0,10м) | м³/т | 1,8/2,52
8 | Демонтаж мет. малого газонного ограждения с вывозом на площадку временного хранения | м.п. | 20
9 | Восстановление асфальта тротуара (потраншейно) | м2 | 3
| асфальтобетон плотный типа Г, марки II, по ГОСТ 9128 h=0,04 м | м2/м3/т | 3,0/0,12/0,26
| асфальтобетон высокопористый марки II, по ГОСТ 9128 h=0,04м | м2/м3/т | 3,0/0,12/0,26
| щебень гранитный марки 1200 фр. 40-70 паспорт, качества ГОСТ 8267-93 с расклиновкой h=0,24 м | м2/м3/т | 3,0/0,72/1,29
10 | Восстановление асфальта тротуара (фрезерование с перекрытием на 2 м) | м2 | 12
| асфальтобетон плотный типа Г, марки II, по ГОСТ 9128 h=0,04 м | м2/м3/т | 12,0/0,48/1,05
11 | Восстановление асфальта проезжей части (потраншейно) | м2 | 10
| асфальтобетон м/з плотный типа Б, марки I, по ГОСТ 9128 h=0,05м | м2/м3/т | 10,0/0,5/1,1
| асфальтобетон к/з пористый марки I, по ГОСТ 9128 h=0,16м | м2/м3/т | 10,0/1,6/3,52
| щебень гранитный М 1200, фр. 40-70 методом заклинки h=0,28м | м2/м3/т | 10,0/2,8/5,04
12 | Восстановление асфальта проезжей части (фрезерование с перекрытием на 2 м) | м2 | 28
| асфальтобетон м/з плотный типа А, марки I, БНД 60/90 h=0,05м | м2/м3/т | 28,0/1,4/3,08
13 | Обработка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия битумно-полимерной эмульсией | м2 | 53
14 | Восстановление плиточного мощения тротуара (потраншейно) | м2 | 5
| Плитка бетонная «Брусчатка» серая, размером 200х100х80мм h=0,08м | м2/м3 | 5,0/0,4
| Монтажный слой - песок, обработанный 10% цемента слоем h=0,04м | м2/м3/т | 5,0/0,2/0,28
| Щебень Марка 800 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,15м | м2/м3/т | 5,0/0,75/1,35
| Песок природный для строительных работ 1 класса ГОСТ 8736-2014 h=0,20м | м2/м3/т | 5,0/1,0/1,4
15 | Площадь озеленения: газон | м2 | 32
| Устройство газонов обыкновенных слоем растительного грунта 15 см вручную в зоне траншеи тепловой сети | м2 | 13
| Устройство газонов обыкновенных слоем растительного грунта 10 см механизировано вне траншеи тепловой сети | м2 | 19
16 | Посев семян газонных трав | м²/кг | 32,0/0,64
17 | Восстановление мет. малого газонного ограждения | м.п. | 20
Существующее основание
Восстановление поребриков:
18 | ГП-1 100.30.15 | м.п. | 18
19 | БР 100.20.8 | м.п. | 17
Примечания: 1.Плотность щебня – 1,6 т/м³, 2. Плотность песка – 1,4 т/м³, материалы приняты без учета норм отходов и коэффициентов уплотнения
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ, включая НДС: |  |  |  | 0