Спецификация оборудования для пилотного номера 1

1. Инсталяция для унитаза 1шт. - Viega;

2. Кнопка смыва 1шт. - Viega;

3. Унитаз с сиденьем и крышкой 1шт. - Duravit;

4. Раковина 1шт. - Duravit;

5. Смеситель для раковины с донным клапаном 1шт. - Cludi;

6. Сифон для раковины (хром) 1шт. - Viega;

7. Душевая система 1 комплект - Cludi;

8. Душевой поддон 1 шт. (согласно стандарту Хилтон);

9. Сифон для душевого поддона 1шт.  - Viega;

10. Душевая стенка неподвижная (стекло) с поручнем и верхним держателем 1шт.;

Спецификация для пилотного номера 2

1. Инсталяция для унитаза 1шт. - Grohe;

2. Кнопка смыва 1шт. - Grohe;

3. Унитаз с сиденьем и крышкой 1шт. - Villeroy&Boch;

4. Раковина 1шт. - Villeroy&Boch;

5. Смеситель для раковины с донным клапаном 1шт. - Grohe;

6. Сифон для раковины (хром) 1шт. - Grohe;

7. Душевая система 1 комплект - Grohe;

8. Ванна 1 шт. - Kaldewei;

9. Ручки для ванны 1 комплект  - Kaldewei;

10. Стальные ножки для ванн 1 комплект - Kaldewei;

11. Шумопоглащающие пластины для стальных ванн 1 комплект - Kaldewei;

12. Слив-перелив для ванны 1шт. - Kaldewei;

13. Сифон для ванны 1шт. - Kaldewei;

14. Штанга для душевой занавески 1шт.;

15. Занавеска (согласно стандарту Хилтон);